**Projekt: ZugGate**

***Nummer: 10373***

ZugGate:Wärme:H00:BT001

300X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H31:BT111

310X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H31:BT112

320X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H31:BT121

330X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H31:BT122

340X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H31:FQ100

350X2: Steuer-Kabel 2x0.8

ZugGate:Wärme:H31:QN120

360X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:BT111

370X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:BT112

380X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:BT121

390X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:BT122

400X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:FQ120

410X2: Steuer-Kabel 2x0.8

ZugGate:Wärme:H33:QN120

420X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:QM120

430X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H33:GP120

440X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

450X5: Steuer-Kabel 2x0.8

460X2: Steuer-Kabel 5x0.8

470X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT001

480X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT002

490X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT003

500X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT004

510X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT005

520X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT006

530X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT007

540X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT008

550X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT009

560X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT010

570X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT110

580X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H40:BT210

590X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT001

600X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT002

610X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT003

620X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT004

630X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT005

640X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT006

650X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT007

660X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT008

670X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT009

680X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT010

690X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT110

700X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H41:BT210

710X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H11:BT100

720X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H11:BT130

730X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H12:BT100

740X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H12:BT130

750X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H46:GP110

760X2: Steuer-Kabel 3x0.8

ZugGate:Wärme:H47:GP110

770X2: Steuer-Kabel 3x0.8

ZugGate:Wärme:H61:HN110

780X2: Steuer-Kabel 3x0.8

ZugGate:Wärme:H61:QM110

790X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H61:QM210

800X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H61:QM310

810X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H61:GP110

820X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

830X5: Steuer-Kabel 2x0.8

840X2: Steuer-Kabel 5x0.8

850X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H61:GP210

860X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

870X5: Steuer-Kabel 2x0.8

880X2: Steuer-Kabel 5x0.8

890X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H61:GP310

900X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

910X5: Steuer-Kabel 2x0.8

920X2: Steuer-Kabel 5x0.8

930X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H61:BT100

940X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H62:HN110

950X2: Steuer-Kabel 3x0.8

ZugGate:Wärme:H62:QM110

960X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H62:QM210

970X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H62:QM310

980X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H62:GP110

990X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

1000X5: Steuer-Kabel 2x0.8

1010X2: Steuer-Kabel 5x0.8

1020X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H62:GP210

1030X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

1040X5: Steuer-Kabel 2x0.8

1050X2: Steuer-Kabel 5x0.8

1060X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H62:GP310

1070X2: TT-Kabel 3x1.5 LNPE

1080X5: Steuer-Kabel 2x0.8

1090X2: Steuer-Kabel 5x0.8

1100X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H62:BT100

1110X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H13:QM110

1120X2: Steuer-Kabel 4x0.8

ZugGate:Wärme:H13:BT111

1130X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H13:BT112

1140X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H13:BT121

1150X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H13:BT122

1160X5: Steuer-Kabel 2x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H13:QN110

1170X5: Steuer-Kabel 4x0.8, abgeschirmt

ZugGate:Wärme:H13:FQ100

1180X2: Steuer-Kabel 2x0.8

ZugGate:Wärme:H13:QM121

1190X2: Steuer-Kabel 4x0.8