**Projekt:**

**Name: GE Birr**

***Nummer: 10668***

*Erzeuger: ravey*

Photo:

Feld:

Name: GE Birr:TC02\_a

Kurzname: TC02\_a

Photo:

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:Reserve\_Site

Kurzname: Reserve\_Site

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:Reserve\_Site:Reserve\_Device

Kurzname: Reserve\_Device

Beschrieb:

Hersteller:

Typ:

Funktion:

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ000

Kurzname: TZ000

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ000:S002

Kurzname: S002

Beschrieb: Ueberfuellschutz HiHi ueberbrueckt

Hersteller: xy

Typ: yz

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ000:S003

Kurzname: S003

Beschrieb: Alarmunterdrueckung 30min LoLo

Hersteller: xy

Typ: yz

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ000:S005

Kurzname: S005

Beschrieb: Einlagerung KWG\_TKW\_Drehschalter

Hersteller: xy

Typ: yz

Funktion: app RM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ000:S004

Kurzname: S004

Beschrieb: Totmannschaltung Einlagern in 2 Tanks

Hersteller: xy

Typ: yz

Funktion: app RM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ000:S001

Kurzname: S001

Beschrieb: NotAus

Hersteller: xy

Typ: yz

Funktion: app SM01 A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ001

Kurzname: TZ001

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ001:P001

Kurzname: P001

Beschrieb: Pumpe 1

Hersteller: United Rentals

Typ: E4MH-CI

Funktion: app PMPx C1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ001:P002

Kurzname: P002

Beschrieb: Pumpe 2

Hersteller: United Rentals

Typ: E4MH-CI

Funktion: app PMPx C1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ001:P003

Kurzname: P003

Beschrieb: Pumpe 3

Hersteller: United Rentals

Typ: E4MH-CI

Funktion: app PMPx C1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ001:P004

Kurzname: P004

Beschrieb: Pumpe 4

Hersteller: United Rentals

Typ: E4MH-CI

Funktion: app PMPx C1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ001:PT005

Kurzname: PT005

Beschrieb: Druckmessung

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Cerabar

Funktion: app SENT A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ002

Kurzname: TZ002

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ002:V3002

Kurzname: V3002

Beschrieb: Klappe Einlagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ002:V3002\_S

Kurzname: V3002\_S

Beschrieb: Klappe Einlagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ002:LS162

Kurzname: LS162

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ002:LT162

Kurzname: LT162

Beschrieb: Fuellstand

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SENT A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ002:LT162\_S

Kurzname: LT162\_S

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SM03 A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ003

Kurzname: TZ003

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ003:V3001

Kurzname: V3001

Beschrieb: Klappe Einlagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ003:V3001\_S

Kurzname: V3001\_S

Beschrieb: Klappe Einlagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ003:LS163

Kurzname: LS163

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ003:LT163

Kurzname: LT163

Beschrieb: Fuellstand

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SENT A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ003:LT163\_S

Kurzname: LT163\_S

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SM03 A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010

Kurzname: TZ010

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:V4001\_N4

Kurzname: V4001\_N4

Beschrieb: Klappe Einlagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:V4001\_N4\_S

Kurzname: V4001\_N4\_S

Beschrieb: Klappe Einlagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:V5001\_N6

Kurzname: V5001\_N6

Beschrieb: Klappe Auslagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:V5001\_N6\_S

Kurzname: V5001\_N6\_S

Beschrieb: Klappe Auslagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:V5037\_N5B

Kurzname: V5037\_N5B

Beschrieb: Klappe Umlagerung

Hersteller: Deufra Bernard

Typ: AS50

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:V5037\_N5B\_S

Kurzname: V5037\_N5B\_S

Beschrieb: Klappe Umlagerung SM

Hersteller: Deufra Bernard

Typ: AS50

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:LS001

Kurzname: LS001

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:LS011

Kurzname: LS011

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:LS111

Kurzname: LS111

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:LT001

Kurzname: LT001

Beschrieb: Fuellstand

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SENT A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ010:LT001\_S

Kurzname: LT001\_S

Beschrieb: Fuellstand SM

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SM01 A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011

Kurzname: TZ011

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:V4002\_N4

Kurzname: V4002\_N4

Beschrieb: Klappe Einlagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:V4002\_N4\_S

Kurzname: V4002\_N4\_S

Beschrieb: Klappe Einlagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:V5002\_N6

Kurzname: V5002\_N6

Beschrieb: Klappe Auslagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:V5002\_N6\_S

Kurzname: V5002\_N6\_S

Beschrieb: Klappe Auslagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:V5038\_N5B

Kurzname: V5038\_N5B

Beschrieb: Klappe Umlagerung

Hersteller: Deufra Bernard

Typ: AS50

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:V5038\_N5B\_S

Kurzname: V5038\_N5B\_S

Beschrieb: Klappe Umlagerung SM

Hersteller: Deufra Bernard

Typ: AS50

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:LS002

Kurzname: LS002

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:LS022

Kurzname: LS022

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:LS222

Kurzname: LS222

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:LT002

Kurzname: LT002

Beschrieb: Fuellstand

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SENT A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ011:LT002\_S

Kurzname: LT002\_S

Beschrieb: Fuellstand SM

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SM01 A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012

Kurzname: TZ012

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:V4003\_N4

Kurzname: V4003\_N4

Beschrieb: Klappe Einlagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:V4003\_N4\_S

Kurzname: V4003\_N4\_S

Beschrieb: Klappe Einlagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:V5003\_N6

Kurzname: V5003\_N6

Beschrieb: Klappe Auslagerung

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:V5003\_N6\_S

Kurzname: V5003\_N6\_S

Beschrieb: Klappe Auslagerung SM

Hersteller: HOERBBIGER

Typ: TriVAX

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:V5039\_N5B

Kurzname: V5039\_N5B

Beschrieb: Klappe Umlagerung

Hersteller: Deufra Bernard

Typ: AS50

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:V5039\_N5B\_S

Kurzname: V5039\_N5B\_S

Beschrieb: Klappe Umlagerung SM

Hersteller: Deufra Bernard

Typ: AS50

Funktion: app SM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:LS003

Kurzname: LS003

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:LS033

Kurzname: LS033

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:LS333

Kurzname: LS333

Beschrieb: Grenzschalter

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: Liquifant

Funktion: app SM02 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:LT003

Kurzname: LT003

Beschrieb: Fuellstand

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SENT A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ012:LT003\_S

Kurzname: LT003\_S

Beschrieb: Fuellstand SM

Hersteller: Endress+Hauser

Typ: FTL51

Funktion: app SM01 A1

Anlage:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ020

Kurzname: TZ020

Beschrieb:

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ020:E002

Kurzname: E002

Beschrieb: Tank 1 Bezugsbereit

Hersteller: nan

Typ: nan

Funktion: app KLPx A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ020:E001

Kurzname: E001

Beschrieb: Tankwahl

Hersteller: nan

Typ: nan

Funktion: app RM03 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ020:E001\_1

Kurzname: E001\_1

Beschrieb: Tankwahl

Hersteller: nan

Typ: nan

Funktion: app RM01 A1

Feldgerät:

Name: GE Birr:TC02\_a:TZ020:E001\_S

Kurzname: E001\_S

Beschrieb: Tankwahl

Hersteller: nan

Typ: nan

Funktion: app SM01 A1

Steuerung:

Name: GE Birr:TC02\_a:QZMEH.025.001.103.ZT012

Kurzname: QZMEH.025.001.103.ZT012

Beschrieb: PCD1

Hersteller: Saia

Typ: PCD1.M2160

Photo: